M B I  D.O.O.
             Gradbeni inženiring


Objekt: 
ATLETSKI STADION ČRNA NAKOROŠKEM
Številka načrta:  10 - 2015
T.1.1 TEHNIČNO POROČILO
ATLETSKI STADION
V projektu atletskega stadiona je predvideno:
· 4 stezna atletska steza in ostale površine za atletiko z umetno maso

· igrišče za mali nogomet z umetno travo

· igrišče za odbojko na mivki
1. Obstoječe stanje

Obstoječ atletski stadion je izveden z zaključno površino iz tenisita.  Le ta ne nudi ustreznih pogojev za atletsko vadbo, saj je v pomladanskih mesecih praktično neuporabna. Atletske naprave so že močno dotrajane in neprimerne tudi za šolske potrebe. Atletska steza je dolžine 388m in ne ustreza pravilom za atletska tekmovanja.
  V projektu je potrebno predvideti podaljšanje atletske steze tako, da bo ustrezala pravilom atletske zveze Slovenije. Zaradi obstoječih stebrov za razsvetljavo stadiona je potrebno mere zavijalnih lokov atletske steze prilagoditi tako, da bo stadion optimalno umeščen med stebri razsvetljave.

 Nogometna površina je v relativno dobrem stanju. Izveden je že sistem za avtomatsko zalivanje trave.

 Na severo-vzhodnem delu stadiona se nahaja opuščeno tenis igrišče. Na tem mestu se predvidi igrišče za mali nogomet z umetno travo in leseno ogrado.

 Na jugo-zahodnem delu je obstoječe igrišče za odbojko na mivki. V projektu je predvidena prestavitev igrišče izven atletskih površin.
  Pri izvedbi del bo potrebna velika natančnost in kvalitetna izvedba gradbenih del, saj so kriteriji glede podlage za izvedbo umetne mase zelo strogi. Gradbena dela je potrebno izvajati dosledno po zahtevah iz projekta.
2. Preddela in zemeljska dela

Odstrani se celotna konstrukcija atletske površine: betonski robniki, igrišče za odbojko na mivki.
  Obstoječe podlaga iz tenisita in gramozne podlage se izkoplje tako, da se lahko pripravi planum spodnjega ustroja z nagibom 1% proti drenažam. Planum spodnjega ustroja se utrdi.. 

3. Zgornji ustroj
Na pripravljen planum se izvede spodnji nosilni tamponski sloj iz frakcije 0-32 mm v sloju minimalne debeline 35 cm s padcem 1% proti drenažam. Istočasno se izvedejo tudi drenaže. Nato se vgradi drenažno tamponski sloj iz lomljenca frakcije 2-32 mm v sloju minimalne debeline 25 cm. Na planumu zgornjega ustroja je potrebno doseči minimalno zbitost 75MPa (Me = 30-40 MN/m2). Planum zgornjega ustroja (podlaga za asfalt) se mora natančno splanirati. Ravnost-max. 5mm pod 4m ravno letvo.
Pred končnim planiranjem se položijo robniki oziroma linjski sistemi za odvodnjavanje z vgrajenimi robniki.. Le ti se morajo polagati ob stalni kontroli geometra in z natančnostjo 5 mm pod 4m ravno lato. Pri polaganju robnikov je potrebno upoštevati, da bodo le ti po zaključeni izvedbi asfaltne površine dvignjeni 5 cm nad površino atletske steze.
Asfalt se izvede iz vodoprepustnega asfalta v sestavi:

-drenažni asfalt – PA 8 B 70/100 A4 debeline 3 cm
-drenažni asfalt – PA 11 B 70/100 A4 debeline 5 cm
Asfaltna površina se mora izvesti v skladu z višinsko ureditvijo po projektu.

Ravnost-max. 5mm pod 4m ravno letvo.
Na asfaltno površino se izvede sloj iz vodoprepustne mase POLYTAN WS (ali podobno) v debelini 13,5 mm. Izvajalec umetne mase izvede tudi ustrezne oznake na atletskih stezah in skakališčih. Izvajalec umetne mase in talnih oznak mora dela izvesti v takšni kvaliteti, da se bo pridobil certifikat Atletske zveze Slovenije.
Pri izvedbi spodnjega in zgornjega ustroja je obvezno sodelovanje geomehanika in geometra. Pred asfaltiranjem mora geomehanik podati poročilo o ustreznosti izvedbe spodnjega in zgornjega ustroja in vodoprepustnosti tamponskega sloja. Vodoprepustnost se dokaže z nalivalnim preizkusom. Prav tako mora podati poročilo geodet, z vsemi višinkimi is situacijskimi podatki o izvedbi planuma zgornjega ustroja in robnikov.

4. Odvodnjavanje
Za zagotovitev ustreznega odvoda meteornih vod iz drenažnega sistema se izvede kanalizacijski sistem iz plastičnih PVC cevi fi 20 in fi 30 cm. Jaški se izvedejo iz bet. cevi fi 60 cm. Iztoki meteorna kanalizacije se zaključijo z iztočno glavo in talkovanjem iztoka iz kamna v betonu.

 Ob nižjih robovih atletske steze se izvedejo linijske kanalete pokrite s plastičnim robnikom. Odvod meteorne vode iz kanalet se izvede preko tipskih peskolovov (oznaka v projektu K1 – K14).
5. Drenaže
Po končanem planiranju planuma zgornjega ustroja se naredi izkop za drenaže. Le te so iz drenažnih cevi MIDREN fi 10 cm. Drenažni zasip se izvede iz gramoza frakcije 20-40mm.

6.  Nogometno igrišče

Zaradi obnove atletske steze se bo delno prestavilo tudi nogometno igrišče. Prestavitev nogometnega igrišča bo za 5,05m. Razširjeni del igrišča se dosuje, splanira in zaseje z ustrezno travno mešanico.
  Dimenzije nogometnega igrišča bodo ostale enake kot pri obstoječem nogometnem igrišču ( 65,0m x 100,0m ).

7. Igrišče za mali nogomet

Obstoječe podlaga iz tenisita in gramozne podlage se izkoplje tako, da se lahko pripravi planum spodnjega ustroja z nagibom 1% proti drenažam. Planum spodnjega ustroja se utrdi. Na pripravljen planum se izvede spodnji nosilni tamponski sloj iz frakcije 0-32 mm v sloju minimalne debeline 35 cm s padcem 1% proti drenažam. Istočasno se izvedejo tudi drenaže. Nato se vgradi drenažno tamponski sloj iz lomljenca frakcije 2-32 mm v sloju minimalne debeline 25 cm. Na planumu zgornjega ustroja je potrebno doseči minimalno zbitost 75MPa (Me = 30-40 MN/m2). Planum zgornjega ustroja (podlaga za umetno travo) se mora natančno splanirati. Ravnost-max. 5mm pod 4m ravno letvo.
 Pripravljena podlaga se prekrije z geotekstilom – 200g/m2 in splanira z izravnalnim slojem peska v debelini 3 cm.

Tako pripravljena podlaga se prekrije z umetno travo debeline 6 cm s polnilom kremenčevega peska in gumigranulata. Le ta se polaga po navodilih proizvajalca.
8. Igrišče za odbojko na mivki

Na pripravljen in splaniran teren se izvede zakoličba in odkop v potrebnih dimenzijah.

Dno izkopa se utrdi , izvedejo se drenaže iz midren cevi fi 10 cm, nato se vgradi tamponski izravnalni sloj v debelini 15 cm. Na zgornjem sloju tampona se položi politlak tkanina 80 g/m2 in se vgradi mivka v debelini 30 cm.

Okoli igrišča se izvede ograja skupne višine 4,0m.
Slovenj Gradec, februar 2016
                                                                                            Sestavil:

                                                                        Bine Bevcl, univ.dipl.inž.grad.

 Legen 60a                                                         


 2380  Slovenj  Gradec                                             


Tel,fax: 02 883 16 27                        


GSM: 041 636 060                                    








4

