
	
	Občina ČRNA NA KOROŠKEM
Center 101

2393 ČRNA NA KOROŠKEM

Telefon: 02 870 48 10

Fax:       02 870 48 21

e-mail:   obcina@crna.si


PONUDBENA DOKUMENTACIJA
ZA JAVNI RAZPIS 

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA GRADNJE 

PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI:

št. 430-0003/2016                                                                                              
OBNOVA GOSTINSKEGA DELA HOTELA ČRNA 
OBJAVA NA 
NA PORTALU JAVNIH NAROČIL 
št. NMV1623/2016, dne 16.3.2016

KAZALO PONUDBE
· OBR - 1 
 
Ponudba

· OBR - 2
 
Podatki o podizvajalcu

· OBR - 3
 
Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije

· OBR - 4  
 
Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov

· OBR - 5

Podatki o soponudniku 

· OBR - 6

Izjava o sposobnosti 
Priloga I.       Pooblastilo za pridobitev podatkov iz evidence pravnih oseb

Priloga II.      Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov
· OBR – 7        Pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcem
· OBR - 8  
Izjava o plačilnih pogojih
· OBR - 9
      Dokazila za priznanje ekonomsko-finančnih, tehničnih in kadrovskih 
               sposobnosti
· OBR – 9/1    Potrdilo agencije RS za javnopravne evidence in storitve -  priloženim BON 
                     obrazcem

· OBR – 9/2      Seznam opravljenih gradbenih del
· OBR – 9/3      Izjava investitorja o ponudnikovih referencah
· OBR – 9/4      Izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti
· OBR – 9/5  
 Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov
· OBR - 10
 
 Ponudba
· OBR - 11
 
 Finančna zavarovanja, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje 
                    obveznosti v postopku javnega naročila
· OBR – 11/1 
Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe
Priloga I.

Bianco menica
· OBR – 11/2    Pooblastilo za unovčenje menice
· OBR – 11/3 
Izjava ponudnika za način izvedbe finančnega zavarovanja za dobro   
                    izvedbo pogodbenih obveznosti 

· OBR – 11/4 
Izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v 
                    garancijskem roku
· OBR – 11/5
Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758
· OBR – 12   
Potrdilo o obveznem ogledu objekta
· OBR – 13       Vzorec pogodbe

· OBR - 14
 
Izjava o omejitvah poslovanja 

· OBR – 15

Vrednost delo po projektantskem popisu del  

OBR - 1 
Ponudnik:

____________________________ 

____________________________

Naročnik:











 OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM

            Center 101, 2393 Črna na Koroškem
Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradenj po postopku oddaje naročila male vrednosti: OBNOVA GOSTINSKEGA DELA HOTELA ČRNA, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, vam dajemo naslednjo 

PONUDBO

I.

NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE:

(opomba: ustrezno obkrožiti)

Izjavljamo, da dajemo ponudbo:

· samostojno – kot samostojen ponudnik

· s podizvajalci – kot samostojen ponudnik s podizvajalci

· skupno ponudbo – kot partner v skupini ponudnikov / izvajalcev

· skupno ponudbo s podizvajalci – kot partner v skupini ponudnikov / izvajalcev s podizvajalci.

II.

PODATKI O PONUDNIKU:

	naziv in naslov ponudnika
	

	telefon
	

	telefaks
	

	elektronska pošta
	

	matična številka
	

	davčna številka 
	

	pristojni finančni urad
	

	številka transakcijskega računa, ki bo naveden v pogodbi
	

	zakoniti zastopnik ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe
	

	funkcija zakonitega zastopnika ponudnika, ki bo podpisnik sporazuma
	

	pooblaščena oseba za podpis ponudbe*
	

	kontaktna oseba
	

	telefon kontaktne osebe
	

	telefaks kontaktne osebe
	

	e-naslov kontaktne osebe
	

	pooblaščena oseba za vročanje
	


* Opomba: V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki je pooblaščena za podpis ponudbe.

III.

VREDNOST PONUDBE IN FIKSNOST CEN:

V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije tej ponudbi prilagamo obrazec predračuna, v katerega smo vpisali cene za posamezne enote mere, ostale zahtevane cene oziroma vrednosti ter skupno vrednost naše ponudbe za posamezni sklop. 

Izjavljamo, da cene navedene v obrazcu predračuna, vsebujejo vse stroške vezane na izvedbo storitve, za katero dajemo ponudbo. 

Naročniku izjavljamo, da so ponujene cene v naši ponudbi fiksne do 30. julija 2016 in da smo seznanjeni z načinom spremembe cen, določenim v tej razpisni dokumentaciji in Pravilniku o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 01/04).
IV.

PLAČILNI ROK IN NAČIN PLAČILA:

Naročniku, izjavljamo, da:

· sprejemamo plačilo 30. dan od uradnega datuma prejema zbirnega mesečnega e-računa,

· bomo račune – posamezne situacije izstavljali do 05. dne v tekočem mesecu za dejansko opravljena dela v preteklem mesecu,

· smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci, plačeval opravljeno delo podizvajalcev, v skladu z osmim odstavkom 71. člena ZJN-2, neposredno podizvajalcem, 

· bomo v primeru, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali s podizvajalci k vsakemu izstavljenemu računu priložili račun svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili.

V.

VELJAVNOST PONUDBE:
Ponudba velja do vključno 120 dni šteto od roka za oddajo ponudb.

kraj:
​____________________

datum:
____________________















žig

















podpis pooblaščene osebe


















______________________

OBR- 2

Podizvajalec:

____________________________ 

____________________________

PODATKI O PODIZVAJALCU

	naziv  in naslov podizvajalca
	

	telefon
	

	telefaks
	

	elektronska pošta
	

	matična številka
	

	davčna številka
	

	pristojni finančni urad
	

	številka transakcijskega računa, ki bo navedena v pogodbi (sporazumu)
	

	zakoniti zastopnik podizvajalca
	


DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC:


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

KOLIČINA, KI  JO PREVZEMA PODIZVAJALEC:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

VREDNOST del, ki jih prevzema podizvajalec:

	postavka
	znesek v EUR

	vrednost brez DDV
	

	DDV – ______%
	

	skupna vrednost z DDV
	

	delež v % glede na vrednost ponudbe
	


· V skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije za tem obrazcem prilagamo:

· OBR- 3 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije

· OBR- 6 – Izjava o sposobnosti, s prilogami 

IZJAVA PODIZVAJALCA:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo devetega odstavka 71. člena ZJN-2, ki določa, da moramo kot podizvajalec izbranega ponudnika v postopku javnega naročila OBNOVA GOSTINSKEGA DELA HOTELA ČRNA, pred podpisom pogodbe med naročnikom in izbranim ponudnikom naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo bomo sklenili z izbranim ponudnikom, in sicer v petih dneh od sklenitve pogodbe, če ni priložena že tej ponudbi. 

Pogodba s katero bomo (smo) z izbranim ponudnikom uredili obveznosti in pravice povezane z izvedbo javnega naročila OBNOVA GOSTINSKEGA DELA HOTELA ČRNA, bo vsebovala (vsebuje) najmanj:

· podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa)

· podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

· vsako vrsto del, ki jih bomo izvedli kot podizvajalec in vsako vrsto storitve, ki jo bomo opravili kot podizvajalec,

· predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del,

· datum, žig in podpis obeh pogodbenih strank.

Kraj in datum:
​____________________








ime in priimek zakonitega zastopnika podizvajalca:__________________________________
                                       žig




______________________
podpis zakonitega zastopnika

SOGLASJE PODIZVAJALCA:

Podizvajalec ________________________________________________________________________________________________________________________________
(naziv in naslov podizvajalca)

soglašamo, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila OBNOVA GOSTINSKEGA DELA HOTELA ČRNA, plača neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenega računa, ki ga bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računu, ki ga bo naročniku izstavil izvajalec.

Kraj in datum:
​____________________








Ime in priimek zakonitega zastopnika podizvajalca:__________________________________
                               žig




______________________
podpis zakonitega zastopnika

OBR- 3

Ponudnik:

(podizvajalec / partner v skupini)
________________________
________________________
IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročniku, Občini Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, izjavljamo:

· da smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na oddajo javnega naročila gradenj po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti: OBNOVA GOSTINSKEGA DELA HOTELA ČRNA, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil,

· da se strinjamo s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije,

· da se strinjamo z vsebino predloženega vzorca pogodbe,

· da smo v ponudbi navedli verodostojne podatke in priloge in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,

· da s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo,
· da je ob izdelavi ponudbe pregledal vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo, 

· da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo razpisanih del, 

· da redno izpolnjuje minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe, 

· da je pri sestavi ponudbe upošteval obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih ter ureditvi delovnih pogojev, 

· da redno in pravočasno izpolnjuje svoje obveznosti do svojih podizvajalcev, 

· smo seznanjeni s tem, da mora naročnik po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom, le-tega objaviti na Portalu javnih naročil, skladno z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14) in Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15),

· da dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca.

Kraj in datum:
​____________________







Ime in priimek zakonitega zastopnika podizvajalca:__________________________________
                         žig




______________________
podpis zakonitega zastopnika









(podizvajalca / partnerja v skupini)
Ponudnik / podizvajalec / soponudnik mora obrazec št. 3 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe / podizvajalca / soponudnika. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev, s katerimi bo ponudnik sodeloval pri izvedbi naročila in za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik / podizvajalec / soponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi.

Ponudnik obrazec lahko kopira.

OBR-  4

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV

VODILNI PARTNER PRI SKUPNI PONUDBI JE:

naziv:

_____________________________________________________________________

naslov:

_____________________________________________________________________

Podpisani ___________________________________________________________________________




                         (ime in priimek pooblastitelja)

z nazivom ___________________________ iz _____________________________________
                          (funkcija)
                                       (naziv in naslov podjetja)

Podpisani ___________________________________________________________________________


                         (ime in priimek pooblastitelja)

z nazivom _____________________________ iz _________________________________

                              (funkcija)
                             (naziv in naslov podjetja)

Podpisani ___________________________________________________________________________



                         (ime in priimek pooblastitelja)

z nazivom ____________________________ iz ____________________________________
                   
 
(funkcija)
                            (naziv in naslov podjetja)

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki izvajalcev / ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo za podpis skupne ponudbe:

gospoda/gospo ____________________________ z nazivom ________________________,
da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim razpisom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila storitev po postopku oddaje naročila male vrednosti OBNOVA GOSTINSKEGA DELA HOTELA ČRNA, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, podpiše pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini.

Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem razpisu pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila OBNOVA GOSTINSKEGA DELA HOTELA ČRNA, skladno s točko 5. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, v primeru, da ga ne prilagamo tej ponudbi.

Za tem obrazcem prilagamo za vsakega od ponudnikov v skupini:

OBRAZEC št. 3 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije

OBRAZEC št. 5 – Podatki o soponudniku

OBRAZEC št. 6 – Izjava o sposobnosti, s prilogami

OBRAZEC št. 9/2 – Seznam opravljenih del
OBRAZEC št.9/5 – Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov
OBRAZEC št. 14 – Izjava o omejitvah poslovanja. 

datum:
žig
ime in priimek pooblastitelja:



______________________


podpis pooblastitelja:

______________________

datum:
žig
ime in priimek pooblastitelja:



______________________


podpis pooblastitelja:

______________________

datum:
žig
ime in priimek pooblastitelja:



______________________


podpis pooblastitelja:

______________________
Navodilo: Ponudnik mora pooblastilo – obrazec št. 4 - izpolniti. Pooblastilo mora biti datirano, žigosano in podpisano s strani zakonitih zastopnikov (ali njihovih pooblaščencev) vseh partnerjev v skupini. Pooblastilo se izpolni samo v primeru skupne ponudbe, ki jo da skupina izvajalcev / ponudnikov.
OBR- 5

Soponudnik – partner v skupini:

____________________________ 

____________________________

PODATKI O SOPONUDNIKU

	naziv in naslov soponudnika
	

	telefon
	

	telefaks
	

	elektronska pošta
	

	matična številka
	

	davčna številka
	

	pristojni finančni urad
	

	številka transakcijskega računa, ki bo naveden v pogodbi (sporazumu)
	

	zakoniti zastopnik soponudnika
	


DELA, KI JIH PREVZEMA SOPONUDNIK:


___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

KOLIČINA, KI  JO PREVZEMA SOPONUDNIK:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

VREDNOST DEL, KI JIH PREVZEMA SOPONUDNIK:

	postavka
	znesek v EUR

	vrednost brez DDV
	

	DDV – _______%
	

	skupna vrednost z DDV
	

	delež v % glede na vrednost ponudbe
	


kraj:
​____________________

datum:
____________________

            









 žig














podpis zakonitega zastopnika

























































soponudnika

_____________________

Navodilo: Soponudnik – partner v skupini mora obrazec št. 5 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika soponudnika. Obrazec je obvezen v primeru, da ponudnik v Obrazcu št. 1 navede, da oddaja skupno ponudbo. Obrazec se izpolni za vsakega od soponudnikov (partnerjev v skupini), ki so navedeni v Obrazcu št. 4 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov. Zaradi večjega števila partnerjev v skupini ponudnik obrazec lahko kopira.

OBR- 6

Ponudnik:

(podizvajalec / partner v skupini)

____________________________ 

____________________________

IZJAVA O SPOSOBNOSTI

Odgovorna oseba ponudnika / podizvajalca / soponudnika:

ime in priimek:
_____________________________________________________________________

izjavljam, da za izvedbo javnega naročila OBNOVA GOSTINSKEGA DELA HOTELA ČRNA, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izpolnjujemo pogoje za priznanje sposobnosti po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-1l), in sicer:

· kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: KZ-1):

· sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1)

· goljufija (211. člen KZ-1)

· protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1)

· povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1)

· oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1)

· poslovna goljufija (228. člen KZ-1)

· goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1)

· preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1)

· preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1)

· preslepitev kupcev (232. člen KZ-1)

· neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1)

· neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1)

· ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1)

· izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1)

· zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1)

· zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1)

· zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1)

· zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1)

· nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1)

· nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1)

· ponarejanje denarja (243. člen KZ-1)

· ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic in vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1)

· pranje denarja (245. člen KZ-1)

· zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1)

· uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1)

· izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1)

· davčna zatajitev (249. člen KZ-1)

· tihotapstvo (250. člen KZ-1)

· izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1)

· jemanje podkupnine (261. člen KZ-1)

· dajanje podkupnine (262. člen KZ-1)

· sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1)

· dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1)

· hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1),

· na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV,

· na dan, ko oddajamo ponudbo nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več, v skladu s predpisi Republike Slovenije,

· izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,

· nismo v stečajnem postopku in za nas ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

· nismo v postopku prisilne poravnave in za nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

· nismo v postopku prisilnega prenehanja, zoper nas ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in nismo opustili poslovne dejavnosti in nismo v kateremkoli drugem podobnem položaju,

· nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem.

· nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila ali hujše kršili poklicnih pravil, ki bi nam jih naročnik lahko dokazal s sredstvi, katere lahko utemelji,

· pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podal zavajajočih razlag ali informacij nismo zagotovili.

· smo seznanjeni z določbo drugega odstavka 77. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB5), ki določa, da če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, mora naročnik Državni revizijski komisiji podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109.a člena zakona,

· noben od naših transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz naslova zakonitih preživnin, odškodnin za škodo nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnin zaradi izgube delovne zmožnosti, odškodnin zaradi smrti preživljavca, davčnega dolga ali stroškov prisilne izterjave, sodnih sklepov o izvršbi ali iz naslova izvršnice za več kot deset dni. 

Obenem izjavljamo, da:

· naročnik lahko sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,  
· bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila oziroma dokazila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Izjavljamo, da bomo v kolikor bomo izbrani ponudnik v postopku javnega naročila OBNOVA GOSTINSKEGA DELA HOTELA ČRNA, na poziv naročnika, v postopku javnega naročila ali pri izvajanju naročila, v roku osmih dni od dneva prejema poziva, naročniku posredovali podatke o:

· svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležnih navedenih oseb;

· gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

Izjavljamo, da bomo, v kolikor bomo izbrani v postopku javnega naročila, pred podpisom pogodbe izročili, skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z našo družbo. Za fizične osebe bo izjava vsebovala ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Seznanjeni smo s tem, da se šteje pogodba (sporazum) za nično, v kolikor zahtevane izjave ne predložimo ali predložimo neresnično izjavo. 

kraj:
​____________________




















datum:
____________________

         







    žig















podpis pooblaščene osebe







  










         ______________________

Navodilo:Ponudnik / podizvajalec / soponudnik mora obrazec št. 6 izpolniti, datirati, žigosati in podpisati. Ponudnik / podizvajalec / soponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v obrazcu. Zaradi večjega števila podizvajalcev in/ali partnerjev v skupini ponudnik obrazec lahko kopira. Priložiti je potrebno fotokopijo licence.

PRILOGA 1 k OBR- 6

POOBLASTILO

za pridobitev podatkov iz evidence pravnih oseb

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika / soponudnika / podizvajalca oziroma pooblaščena oseba za podpis ponudbe, naročniku dovoljujem, da lahko za namene javnega razpisa OBNOVA GOSTINSKEGA DELA HOTELA ČRNA, pridobi podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnih pooblastil, predvsem pa iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo pristojno za pravosodje, za vpisano pravno osebo: 

	ime pravne osebe 
	

	naslov (sedež) pravne osebe
	

	matična številka
	

	namen dovoljenja
	preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »OBNOVA GOSTINSKEGA DELA HOTELA ČRNA«


datum:
____________________

            













 žig


















podpis 























_______________________
Navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik v ponudbi predloži izpolnjeno Prilogo 1 k Obrazcu št. 6, ki je sestavni del Obrazca št. 6. Priloga mora biti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe. Zaradi večjega števila podizvajalcev / soponudnikov se priloga lahko kopira. Pooblastilo se lahko predloži tudi na svojem obrazcu, ki je podpisan in žigosan in iz katerega izhajajo zahtevani podatki. Priloga se ne izpolnjuje za samostojne podjetnike posameznike. 

PRILOGA 2 k OBR- 6

POOBLASTILO

za pridobitev osebnih podatkov

Spodaj vpisani in podpisani zakoniti zastopnik ponudnika / soponudnika / podizvajalca, naročniku dovoljujem, da lahko za namene javnega razpisa OBNOVA GOSTINSKEGA DELA HOTELA ČRNA, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnih pooblastil, predvsem pa iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo pristojno za pravosodje: 

	ime in priimek 
	

	naslov stalnega / začasnega bivališča (ulica, hišna št., poštna št., pošta)
	

	datum in kraj rojstva
	

	občina rojstva
	

	država rojstva
	

	enotna matična številka občana (EMŠO)
	

	državljanstvo
	

	moje prejšnje osebno ime se je glasilo
	

	funkcija pri ponudniku / soponudniku / podizvajalcu
	

	namen dovoljenja
	preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »OBNOVA GOSTINSKEGA DELA HOTELA ČRNA«


datum:
____________________





       




















     podpis osebe

_____________________
Navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik v ponudbi predloži izpolnjeno Prilogo 2 k Obrazcu št. 6, ki je sestavni del obrazca št. 6, za vsakega od zakonitih zastopnikov. Obrazec se izpolni tudi za samostojnega podjetnika posameznika. Obrazec mora biti izpolnjen, datiran in podpisan s strani vpisane osebe. Zaradi večjega števila oseb se obrazec lahko kopira. Pooblastilo se lahko predloži tudi na svojem obrazcu, iz katerega izhajajo zahtevani podatki, vpisana oseba pa je lastnoročno podpisana.   

OBR- 7
Ponudnik:

____________________________ 

____________________________

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČILO PODIZVAJALCEM
pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki jih je ponudnik navedel in zanje priložil podatke (OBR- 2).

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za oddajo javnega naročila gradenj po postopku oddaje naročila male vrednosti za OBNOVO GOSTINSKEGA DELA HOTELA ČRNA  objavljen na portalu javnih naročil pod št.  ___________, z dne ____________ .

	Datum:


	Žig:
	Podpis:


OBR - 8
Ponudnik:

(podizvajalec / partner v skupini)

____________________________ 

____________________________

IZJAVA O PLAČILNIH POGOJIH
Izjavljamo, 

· da nudimo 30 dnevni plačilni rok po predložitvi in potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika. 

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za oddajo javnega naročila gradenj po postopku oddaje naročila male vrednosti za OBNOVO GOSTINSKEGA DELA HOTELA ČRNA  objavljen na portalu javnih naročil pod št.  ___________, z dne ____________ .

	Datum:


	Žig:
	Podpis:


OBR – 9
DOKAZILA ZA PRIZNANJE EKONOMSKO-FINANČNIH, TEHNIČNIH IN KADROVSKIH SPOSOBNOSTI, ZAHTEVANA V 13. POGLAVJU

1. EKONOMSKO – FINANČNI POGOJI

Ponudnik mora biti ekonomsko-finančno sposoben.

Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je imel v zadnjih treh poslovnih letih (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni letni prihodek najmanj  500.000,00                                                         EUR in da ima gospodarski  subjekt, ki nastopa v  ponudbi, boniteto poslovanja za leto 2015 najmanj SB6. 
Ponudnik mora izkazovati svojo solventnost, prav tako mora ponudnik izkazovati, da ni imel zadnjih 6 mesecev pred objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil blokiranega transakcijskega računa.  Ponudnik, ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev in obveznosti sopartnerjev v primeru skupne ponudbe v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Za pravne osebe (gospodarske družbe) 

Potrdilo Agencije RS za javnopravne evidence in storitve S./PBON 1 , ki ne sme biti starejše od 60 dni od datuma oddaje ponudbe (OBR- 9/1)
Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)

Potrdilo Agencije RS za javnopravne evidence in storitve BON 1/SP , ki ne sme biti starejše od 60 dni od datuma Napoved za odmero davka od dohodkov za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne davčne uprave in podatke banke o solventnosti za obdobje zadnjih 6 mesecev 

 2. TEHNIČNI IN KADROVSKI POGOJI  
2.1 Seznam najpomembnejših opravljenih gradenj (reference) v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe. (Obrazec 9/2)
 ponudnik mora za izpolnjevanje pogoja navesti najmanj 3 primerljiva dela  v zadnjih treh letih od oddaje ponudbe, katerih vrednost mora biti na posameznih delih najmanj 80.000 EUR brez DDV. 
2.2 Pisne izjave naročnikov del s specifikacijo del o ponudnikovih referencah (obrazec 9/3)
2.3 Izjava  o zadostni kadrovski zmogljivosti  za izvedbo razpisanih del (obrazec 8/5)
2.4  Izjava  o razpoložljivi mehanizaciji (obrazec 9/4 )

2.5. Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (obrazec 9/6 )

OBR – 9/1
POTRDILO AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE - BON

Opomba: temu obrazcu se priloži:

· potrdilo Agencije RS za javnopravne evidence in storitve BON

· podatke bank(e) o solventnosti in neblokiranosti TRR 
OBR. 9/2
Ponudnik:

(podizvajalec / partner v skupini)

____________________________ 

____________________________

SEZNAM OPRAVLJENIH GRADBENIH DEL
Izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih pred objavo javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradenj po postopku oddaje naročila male vrednosti za sklenitev pogodbe za OBNOVO GOSTINSKEGA DELA HOTELA ČRNA na Portalu javnih naročil, izvajali gradbena dela oziroma jih izvajamo za naslednje naročnike:

	1. Referenca

	naziv in naslov naročnika
	

	obdobje izvajanja gradbenih del (navesti datum začetka in konca izvajanja del)
	

	vrednost opravljenih gradbenih del v navedenem obdobju (v EUR)
	

	Vrsta oz. naziv gradbenih del 
	


	2. Referenca

	naziv in naslov naročnika
	

	obdobje izvajanja gradbenih del (navesti datum začetka in konca izvajanja del)
	

	vrednost opravljenih gradbenih del v navedenem obdobju (v EUR)
	

	Vrsta oz. naziv gradbenih del
	


	3. Referenca

	naziv in naslov naročnika
	

	obdobje izvajanja gradbenih del (navesti datum začetka in konca izvajanja del)
	

	vrednost opravljenih gradbenih del v navedenem obdobju (v EUR)
	

	Vrsta oz. naziv gradbenih del
	


Obenem izjavljamo, da smo ves čas trajanja pogodbe upoštevali zahteve naročnika in spoštovali pogodbena določila.   

kraj:
​____________________

datum:
____________________

             







 žig














                             podpis pooblaščene osebe

_____________________
Navodilo: Ponudnik / soponudnik / podizvajalec obrazec št. 7 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe ponudnika / soponudnika / podizvajalca. Ponudnik / soponudnik / podizvajalec vpisuje referenčne storitve, ki ustrezajo pogoju iz razpisne dokumentacije. Zaradi večjega števila soponudnikov / podizvajalcev se obrazec lahko kopira. 
OBR- 9/3

IZJAVA INVESTITORJA O PONUDNIKOVIH REFERENCAH IZ OBR- 9/2
	Investitor:
	


Po kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ponudnik: 

	


Opravil naslednja dela: 

	

	(vrsta del)


	na objektu/projektu
	
	po pogodbi z


	dne
	
	vrednosti
	
	EUR (brezDDV


Potrjujemo, da je izvajalec dela izvedel pravočasno, strokovno in kvalitetno po predpisih stroke,  ter v skladu z določili pogodbe. 

Kontaktni podatki investitorja: 

	· Kontaktna oseba:
	

	· Kontaktna številka
	


Morebitne druge pripombe investitorja: 

	

	

	

	


	Datum:


	Žig:
	Podpis investitorja:


Opomba:

Obrazec je potrebno fotokopirati in izpolniti za vsako referenco posebej. Veljavno je samo potrdilo z originalnim podpisom in žigom investitorja.

OBR 9/4
Ponudnik:

(podizvajalec / partner v skupini)

____________________________ 

____________________________

IZJAVA O ZADOSTNI KADROVSKI ZMOGLJIVOSTI
i z j a v l j a m o,

da razpolagamo z zadostnim in za izvedbo razpisanih del usposobljenim kadrom in  da bomo, ne glede na že sklenjene pogodbe, kvalitetno in pravočasno izvedli dela, ki so predmet tega javnega naročila. 

	Datum:


	Žig:
	Podpis:


OBR – 9/5
Ponudnik:

(podizvajalec / partner v skupini)

____________________________ 

____________________________

IZJAVA O STROKOVNOSTI, PROSTIH KAPACITETAH IN UPOŠTEVANJU PREDPISOV
Izjavljamo, 

· da bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika;

· da imamo na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del;

· da bomo dela opravljali z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06);

· da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 3/02, 57/03, 83/05);

· da bomo, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, pred podpisom gradbene pogodbe sklenili pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. členu ZGO-1;

· da bomo gradbišče pred začetkom del označili z gradbiščno tablo v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Ur.l. RS št. 55/2008)
· da imamo strokovni kader za odgovorno vodenje del oz. odgovorno vodenje gradbišča v skladu z ZGO-1.
Datum: ________________

Žig

 Podpis ponudnika: 

OBR- 10
Ponudnik:

____________________________ 

____________________________
PONUDBA ŠT. 
1. PONUDENA CENA

V skladu z razpisnim pogoji in razpisno dokumentacijo bomo razpisana dela izvedli za naslednjo  ponudbeno ceno: 

	NAZIV DEL 
	VREDNOST  BREZ  DDV  V  EUR
	DDV  

(v EUR)
	VREDNOST

SKUPAJ Z DDV  V EUR

	I. NOV DOSTOP
	
	
	

	II. FASADA IN STAVBNO POHIŠTVO
	
	
	

	SKUPAJ
	
	
	


Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je skupna  najnižja ponudbena cena v EUR z DDV, po posameznem sklopu.
Popisa del sta ločena na dva sklopa. 

Naročnik si pridržuje pravico, da se na podlagi prispelih ponudb in ocene ponudb odloči za najugodnejšega ponudnika samo za posamezen sklop.

IzjavA kot priloga k projektni nalogi

Vsa pomožna, vsa pripravljalna, vsa zaključna dela (tudi čiščenje) so ZAJETA v enotnih cenah za enoto. Kakršnakoli dodatna fazna dela v postavkah se pri obračunu ne upoštevajo. 

Poznana nam je narava dela in lokacija kjer se bodo dela izvajala 

V ceni za enoto so upoštevani vsi ukrepi za varnost in zdravje pri delu, ureditev gradbišča.

Med izvajanjem del bodo izvedene vse preiskave, pregledi, atesti, ki so po zakonodaji potrebni za tovrstno gradnjo.

Ves gradbeni odpad bo odpeljan na urejeno odlagališče za gradbene odpadke.

	V (na) ______________________________ ,
	dne ________________________

	
	


2. ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL 
Rok  izvedbe razpisanih del je: 30.6.2016
3. VELJAVNOST PONUDBE
Naša ponudba velja do  30.7.2016 (najmanj 120 dni od datuma določenega za sprejemanje ponudb).
4. ODPRAVA RAČUNSKIH NAPAK: 
S podpisom tega obrazca soglašamo, da lahko naročnik popravi računske napake v naši ponudbi.

Poprava računske napake bo mogoča izključno v primeru in pod pogoji, ki jih določa 3. odstavek 78. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN -2, Ur. list RS, št. 12/2013 – UPB5).
Datum:                                                  Žig                              Podpis:

...........................                                                                     ……………………………….                                                                      
OPOZORILO: Sestavni del tega obrazca je tudi popis del, ki ga ponudnik izpolni, parafira, lahko tudi žigosa na vsaki strani, rekapitulacija del mora biti podpisana in žigosana s strani odgovorne osebe ponudnika ter ga kot sestavni del ponudbe tudi vrne naročniku. 

OBR - 11
FINANČNA ZAVAROVANJA, S KATERIMI PONUDNIKI ZAVARUJEJO IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI V POSTOPKU JAVNEGA NAROČILA
1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora predložiti: 

a) S strani ponudnika izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (OBR - 11/1), skupaj s pooblastilom za unovčenje (OBR - 11/2).

b) Originalno finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – zadržana bodo sredstva v višini 10% (z DDV) od vrednosti vsake izdane mesečne gradbene situacije.  
               Ponudnik mora v ponudbi predložiti: 

             a)Izjavo ponudnika, da se strinja z načinom finančnega zavarovanja za  

               dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  v obliki zadržanih sredstev v višini 
                10 % (z DDV) od vsake izstavljene mesečne gradbene situacije (OBR -  11/3).
       3. Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku – predloži izvajalec ob  primopredaji izvedenih razpisanih del

Ponudnik mora predložiti:

a) Izjavo, da mu bo banka v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, izdala bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi (kot OBR - 11/4). Izjava mora biti podpisana iz strani ponudnika. 
b) Podpisan in žigosan vzorec bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku (OBR - 11/5) – podpisan iz strani ponudnika.
Opomba:

     Ustrezna finančna zavarovanja predloži samo  ponudnik, v kolikor ta nastopa s podizvajalci oz. ponudnik, ki je nosilec ponudbe pri skupni ponudbi. 











    OBR – 11/1
Ponudnik:

____________________________ 

____________________________
VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE
 (kraj in datum)
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM
CENTER 101
2393 ČRNA NA KOROŠKEM
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe – menična izjava s pooblastilom za unovčenje bianco menice 

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil dne _____________, št. objave ___________________ za izvedbo gradbenih del OBNOVA GOSTINSKEGA DELA HOTELA ČRNA, za potrebe naročnika Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, izročiti eno (1) bianco menico, na kateri je podpisana pooblaščena oseba:

_____________________________________             _____________________________

                   (ime in priimek)                                        (podpis pooblaščene osebe)

Občino Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem pooblaščamo, da izpolni bianco v višini 3% bruto vrednosti javnega naročila to je v znesku _________EUR z DDV (z besedo:__________________________________ EUR) in da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v naslednjih primerih:

1. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

2. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku ali

- ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla v skladu 
   z določbami navodil ponudnikom.

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.

Pooblaščamo, Občino Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, da menico domicilira pri ______________________________________ (BANKA), ki vodi naš transakcijski račun št. ________________________________ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

To ponujeno finančno zavarovanje za resnost ponudbe velja vse do trenutka, ko izbrani ponudnik sklene pogodbo z naročnikom in mu ta izroči prvo začasno gradbeno situacijo, s katero se mu zadržijo sredstva v višini 10% (z DDV) od vrednosti izstavljene gradbene situacije. 

 _______________________________

                                                  žig                                                             (pooblastitelj– podpisnik menice)

Priloga:

1. bianco menica

Opomba: Ta vzorec finančnega zavarovanja mora biti obvezno podpisan in žigosan s strani ponudnika.. 

OBR -11/2
	
	

	
	

	(firma/ime in sedež izdajatelja menice)
	

	
	

	(kraj in datum izdaje meničnega pooblastila) 
	


POOBLASTILO ZA UNOVČENJE MENICE
__________________________________________________________________________, nepreklicno pooblaščamo _____________________________ (BANKA), ki vodi naš transakcijski račun št. _______________________ oziroma banke, pri katerih bomo naknadno odprli transakcijski račun, da takoj, ko jim bo menica predložena na unovčenje prenese menični znesek z našega transakcijskega računa v korist računa Občine Črna na Koroškem, št. SI56 011 0001 0000 7227.
.

___________________________________

žig
                                                                    (podpis zakonitega zastopnika ponudnika)

Opomba: Ta vzorec finančnega zavarovanja mora biti obvezno podpisan in žigosan s strani ponudnika.. 

OBR - 11/3
Ponudnik:

____________________________ 

____________________________
IZJAVA PONUDNIKA ZA NAČIN IZVEDBE FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
IZJAVLJAMO,
da se strinjamo, v kolikor bomo kot najugodnejši ponudnik izbrani na javnem razpisu v postopku javnega naročila male vrednosti za gradnje za OBNOVO GOSTINSKEGA DELA HOTELA ČRNA, s finančnim zavarovanjem za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na način, da se z izstavitvijo vsake mesečne gradbene situacije zadržijo sredstva v višini 10% (z DDV) od vrednosti izstavljene gradbene situacije.

Datum: ________________

Žig

      Podpis ponudnika: ___________

OBR - 11/4
IZJAVA BANKE O IZDAJI BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI V GARANCIJSKEM ROKU
Znak banke:                                                                              

                                                                                                                                                                            Kraj in datum:

Na podlagi vloge ponudnika ____________________________________________________, s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil pod oznako _____________ z dne ______________ in sicer za izbiro najugodnejšega izvajalca za izvedbo gradbenih del »OBNOVA GOSTINSKEGA DELA HOTELA ČRNA«
_____________________________

         naziv in sedež banke

IZJAVLJAMO
da bomo, v kolikor bo ponudnik _________________________________________________ izbran na javnem razpisu kot najugodnejši, izdali nepreklicno in brezpogojno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku v višini ______________€ (10% pogodbene vrednosti z DDV), plačljivo na prvi poziv in sicer na osnovi predložitve ustrezne dokumentacije ter v skladu s poslovno politiko naše banke – to je banke ________________________________ .

                                                                                                  Banka: …………………….

                                                                                                   Žig:

OBR - 11/5
OBRAZEC ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 

PO EPGP-758
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: 
Datum: 
VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)ŠTEVILKA: 
GARANT: 
NAROČNIK: 
UPRAVIČENEC: 
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. 
ZNESEK  IN VALUTA: 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov 
KRAJ PREDLOŽITVE: 
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: 
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.









      garant








(žig in podpis)

OBR-12

Ponudnik:

____________________________ 

____________________________

POTRDILO O OBVEZNEM OGLEDU OBJEKTA
Pooblaščena oseba ponudnika ____________________________________ (naziv ponudnika) _______________________________ (ime in priimek) se je udeležil/a organiziranega obveznega ogleda objekta za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo  male vrednosti »OBNOVA GOSTINSKEGA DELA HOTELA ČRNA« z oznako ______________, dne __________  ob _______ uri.

Izpolni naročnik po opravljenem ogledu:

	Kraj in datum:
	Žig naročnika:
	Podpis predstavnika naročnika:

	
	
	


Izpolni ponudnik in obvezno predloži k ponudbeni dokumentaciji:

	Kraj in datum:


	Žig:
	Podpis:

	
	
	


OBR - 13
VZOREC POGODBE
GRADBENA POGODBA
za izvajalca  gradenj št.:430-0003/2016 -        

»OBNOVA GOSTINSKEGA DELA HOTELA ČRNA «

I.
POGODBENI STRANKI:

	NAROČNIK:
	OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM, Center 101, 2393 Črna na Koroškem,  ki jo zastopa županja  mag. Romana Lesjak, Davčna številka: SI   44743548,  Matična št.: 5883679




	IZVAJALEC:
	____________________________, ki jo/ga zastopa _____________________________

matična številka:……………..…… davčna številka:……………….……….

TRR: …………………………………., odprt pri ………………………………….


II.
PREDMET  POGODBE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik Občina Črna na Koroškem izvedla postopek oddaje javnega naročila na osnovi 25. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 12/2013 UPB5, 19/2014) za gradnjo:

»OBNOVA GOSTINSKEGA DELA HOTELA ČRNA «

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi javnega razpisa, objavljenega na spletnem portalu Uradnega lista RS z dne ___________pod oznako objave _____________ in na podlagi Odločitve o oddaji javnega naročila z dne _______.

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji sprejeti z razpisno dokumentacijo in vsi predpisi, standardi in ostala pozitivna zakonodaja, ki je predvidena za tovrstna gradbena dela, skladno s projektno dokumentacijo podjetja izvajalca štev._______________,  z dne _______________(zajet ponudbeni predračun).

Če izvajalec ne izpolni tega pogoja si investitor pridržuje pravico, da pogodbo prekine in od izvajalca zahteva vsa že izplačana pogodbena denarna sredstva, v enkratnem znesku z obrestmi kot veljajo za zamudne obresti in sicer od dneva nakazila do dneva vračila denarnih sredstev. 

Dela so razvidna iz popisa del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 

II. CENA 
2. člen

Vrednost pogodbenih del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. _______________ z dne ______________in v skupnem znesku znaša _________________ ( z besedo:______________________evrov: 

	NAZIV DEL 
	VREDNOST  BREZ  DDV  V  EUR
	DDV  

(v EUR)
	VREDNOST

SKUPAJ Z DDV  V EUR

	I. NOV DOSTOP
	
	
	

	II.  FASADA IN STAVBNO POHIŠTVO
	
	
	

	SKUPAJ
	
	
	


V vseh cenah so zajeti vsi stroški. Cene za izvedbo razpisanih del morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe. V primeru dodatnih ali več presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del velja cene na enoto, vključno s popusti na enoto tudi za ta dela. Pogodbeno določilo tudi pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del.

V navedeni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s predano dokumentacijo, pa tudi dela, ki s predano dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. Izvajalec se odpoveduje tudi zahtevkom iz naslova sprememb enotnih cen nad 10 % (izključen je 656. člen Obligacijskega zakonika).

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako gradbišče vključno z geološko sestavo tal kot tudi celotna projektna dokumentacija (tekstualni del, grafični del, popisi del), po kateri bo dela izvajal, in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kakovost vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

IV.
OBRAČUN IN NAČIN PLAČILA

3. člen

Začasni obračun del se bo vršil na osnovi dejanskih količin in enotnih cen iz ponudbenega predračuna. Izvajalec bo do 5. v mesecu dostavil v štirih izvodih situacijo za pretekli mesec. Izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami.

4. člen

Naročnik bo nesporni znesek začasne obračunske situacije (mesečne) do višine 90 % plačal 30 dan od dneva potrditve  situacije oz. takoj, ko bo na podlagi zahtevka prejel sredstva s strani resornega ministrstva na svoj transakcijski račun. Če ima naročnika pripombe na prejeto situacijo, je dolžan v roku petih dni potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa do naslednje situacije sprejeti končno odločitev o tem, ali se sporni del prizna ali zavrne. 

Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Naročnik bo skladno z 71. členom ZJN-2 UPB5 (Ur. list RS, št. 12/2013, 19/2014), podizvajalcem sam neposredno izvedel plačila.

5. člen

Nadzorni organ bo potrdil pravilnost situacije, ki jo izvajalec dostavi v 4 izvodih do 25. v mesecu za tekoči mesec, v 5 dneh od prejema. Izstavitev situacije mora biti skladna z dejanskim potekom del, v nasprotnem primeru jo bo nadzorni organ zavrnil, roki iz prvega odstavka tega člena pa bodo tekli od dneva, ko bo izvajalec izstavil novo situacijo.
6. člen

Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil po opravljeni primopredaji del.

Naročnik bo končno obračunsko situacijo potrdil v nadaljnjih 5 dneh. Naročnik bo končno situacijo plačal 30. dan po uradno prejeti in potrjeni situaciji ter ob pogoju, da mu bo izvajalec ob izstavitvi končne situacije izstavil tudi bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku v višini 10 % z DDV pogodbene vrednosti plačljivo na prvi poziv.
7. člen

Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitna poznejša dela, ki mu jih bo pisno naročil naročnik. Ta dela mora naročnik izrecno odobriti (pisno). V primeru posebnega pisnega naročila naročnika se poznejša in opuščena dela obračunajo po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna, za postavke, ki niso zajete v ponudbenem predračunu, pa po cenah, izračunanih iz priloženih kalkulacijskih osnov. Te cene morajo biti dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naročnika na podlagi pregleda nadzornega organa.

Za ta dela se sklene ustrezen aneks pred izvedbo teh del, po postopku izvedenem v skladu z določili ZJN-2 v katerem se tudi določi morebitno podaljšanje ali skrajšanje pogodbenega roka.

V.
PODIZVAJALCI

8. člen

(Opomba: Določbe tega poglavja veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se to poglavje črta.) 

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci, skladno z navedbo podizvajalcev v OBR-2: 

PODIZVAJALEC

naziv:_____________________________________________________________________  

polni naslov: ________________________________________________________________

matična številka: ____________________________________________________________

identifikacijska številka za DDV: _______________________________________________

transakcijski račun: __________________________________________________________

banka: _____________________________________________________________________

Vrsta del, ki jih bo opravljal:

Predmet: ___________________________________________________________________

Količina: __________________________________________________________________

Vrednost: __________________________________________________________________

Kraj: ______________________________________________________________________

Rok izvedbe teh del: _________________________________________________________

 (Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in preostalo besedilo tega člena ustrezno spremeni, glede na število izvajalcev.) 

Podatki o podizvajalcih, navedeni v tem členu, so obvezna sestavina te pogodbe. 

Ker so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, neposredna plačila podizvajalcem obvezna, izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega podizvajalčevega računa izvrši plačilo neposredno podizvajalcu. 

Izvajalec mora svojem računu obvezno priložiti račune podizvajalca, ki jih je predhodno potrdil. 

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalcem. Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v petih (5) dneh po spremembi naročnika pisno obvestiti in mu predložiti: 

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in 

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 

Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi. V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe. 

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na delovišču, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. 

9. člen

Izvajalec je dolžan  po prejemu posameznega računa, ki ga izstavijo podizvajalci za opravljena pogodbena dela, račun pregledati in potrditi oziroma ga zavrniti. Potrjene račune podizvajalcev izvajalec predloži naročniku skupaj s svojim računom v roku in višini določenih s to pogodbo. 

Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu, na njihov transakcijski račun.
VI.
ROK

10. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo začel z opravljanjem del takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo in jih dokončal najkasneje do 30.6.2016. Dokončanje del pomeni dokončanje del in odprava vseh pomanjkljivosti. 

V primeru prekoračitve pogodbenega roka je stranka, ki je povzročila prekoračitev, dolžna nositi vse stroške, ki nastanejo zaradi zamude.

Roki se lahko spremenijo le ob predhodnem pisnem soglasju strank, zaradi nepredvidenih nujnih del ali v primeru višje sile. 

VII.
PREVZEM DEL

11. člen

Kvalitetni  in količinski prevzem pogodbenih del opravijo zastopniki naročnika, izvajalca in strokovnega nadzora po zaključku izvedenih del z zapisnikom.
Če izvajalec ne odpravi v primernem roku pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri tehničnem in kvalitetnem pregledu, lahko odstopi naročnik odpravo pomanjkljivosti drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe. V tem primeru bo naročnik stroške plačal iz zadržanih sredstev. Po obvestilu izvajalca, da so odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o tehničnem in kvalitetnem pregledu je naročnik ob sodelovanju predstavnika strokovnega nadzora dolžan v roku 10 dni pisno prevzeti izvršena dela. 

Naročnik ima pravici zadržati 10 % pogodbene vrednosti, dokler izvajalec ne predloži bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Po poteku garancijske dobe postanejo zadržana sredstva trajni odbitek kot pogodbena kazen za neizpolnitev pogodbenih obveznosti.

VIII. ODGOVORNI PREDSTAVNIKI  POGODBENIH STRANK


12. člen

Izvajalec je dolžan omogočiti naročniku stalen nadzor nad deli in kontrolo nad količino in kakovostjo uporabljenega materiala. 

Pooblaščeni predstavnik naročnika in skrbnik pogodbe je Irena Nagernik
Nadzornik del s strani naročnika je __________________________________.

Odgovorni vodja del s strani izvajalca je ______________________________.

IX.
POGODBENA KAZEN IN ODSTOP OD POGODBE

13. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da znaša pogodbena kazen za prekoračitev roka iz 11. člena te pogodbe 0,5 % od celotne vrednosti za vsak koledarski dan zamude, ki utegne nastati po krivdi izvajalca, vendar skupno ne več kot 10 % pogodbene vrednosti. Pogodben kazen in druga nastala škoda se ne izključujeta.

Rok dokončanja je prekoračen, če ni pisnega sporazuma o podaljšanju roka. Podaljšanje pogodbenega roka mora izvajalec zahtevati takoj, ko za to nastanejo objektivne okoliščine.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec ne začne pravočasno z izvajanjem pogodbenih del, če ne upošteva veljavnih predpisov ter navodil naročnika. 

V tem primeru ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca vračilo stroškov, ki jih je pri tem utrpel.

X. 
GARANCIJSKA DOBA ZA KAKOVOST DEL IN MATERIALOV

14. člen

Garancijski rok za kakovost izvršenih del in vgrajenega materiala znaša 10 let od primopredaje. Za vgrajene naprave velja garancijski rok, kot ga nudi proizvajalec.

Naročnik je dolžan obvestiti izvajalca o napakah v 6. mesecih od dneva, ko je bila napaka ugotovljena. Izvajalec je prost odgovornosti, če je nastala škoda zato, ker je pri izvajanju del ravnal po zahtevah naročnika. Izvajalec bo v času garancijske dobe najkasneje v roku 30 dni od zahteve naročnika, na lastne stroške odpravil vse hibe, ki so nastale na objektu po njegovi krivdi ali krivdi podizvajalcev oziroma zaradi neupoštevanja strokovno tehničnih predpisov. 

15. člen

Izvajalec je dolžan v garancijski dobi odpraviti vse pomanjkljivosti, ki se pojavljajo na izvršenih delih in vgrajenem materialu po obvestilu naročnika in v roku, ki ga skupno določijo predstavnik naročnika, glavni nadzornik in izvajalec.

Dokončni pregled in prevzem objekta pred iztekom garancijske dobe opravi prevzemna komisija naročnika ob sodelovanju nadzornega organa ter izvajalca. Vse pomanjkljivosti, ki so ugotovljene z dokončnim pregledom, mora izvajalec odpraviti v sporazumno določenem roku. Dokler izvajalec ne odpravi vseh z dokončnim pregledom ugotovljenih pomanjkljivosti, ne more biti razrešen pogodbenih obveznosti do objekta. 

16. člen

Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi, odpraviti v dogovorjenem roku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo izvajalec ob tehničnem pregledu oz. prevzemu del izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki se bo glasila na 10 % (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije. Rok trajanja garancije mora biti za trideset (30) dan daljši, kot je garancijski rok. Brez predložene garancije tehnični pregled oz. prevzem del ni opravljen. 

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v sporazumno določenem roku, jih lahko odpravi naročnik z drugim izvajalcem na račun izvajalca iz te pogodbe. Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku oz. se poplača iz zadržanih sredstev.

XI.  PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

17. člen

Protikorupcijsko določilo:

Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavnika ali posrednika organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

· pridobitev posla ali 

· za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

· za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

· za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnika organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je nična.

XII.  PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da se bodo za ostala medsebojna razmerja, ki niso posebej zajeta v tej pogodbi uporabljale določbe Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07) in Posebne gradbene uzance (PGU) 
19. člen

Pogodbeni stranki bodo morebitna nesoglasja in spore reševale sporazumno. V primeru, da spora stranke ne bodo uspele rešiti sporazumno, bo o sporu odločilo pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

20. člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Sestavljena je v 4 (štirih) izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) in izvajalec po 2(dva) izvoda.

Datum podpisa: ............................ 


Datum podpisa: ...........................

Izvajalec:




  
               Naročnik:







         občina ČRNA NA KOROŠKEM
Direktor:




                            Županja







               
mag. Romana Lesjak




OPOMBA NAROČNIKA:
Ponudnik mora vzorec pogodbe izpolniti v celoti, parafirati vsako stran pogodbe ter jo podpisati in žigosati.

OBR- 14

Ponudnik:

(soponudnik)

____________________________ 

____________________________

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA

Odgovorna oseba ponudnika _________________________________________________________________

izjavljam, da v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega naročila OBNOVA GOSTINSKEGA DELA HOTELA ČRNA, ni ovir za podpis pogodbe in izvršitev javnega naročila, saj spodaj navedeni zakoniti zastopniki, poslovodje in člani poslovodstva ponudnika:

	ime in priimek
	funkcija

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


ne opravljajo hkrati funkcije župana Občine Črna na Koroškem, podžupana Občine Črna na Koroškem, ali občinskega svetnika Občine Črna na Koroškem, prav tako zgoraj vpisani zakoniti zastopniki, poslovodje in člani poslovodstva izvajalca niso hkrati družinski člani (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre oziroma katerekoli osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali zunajzakonski skupnosti) župana Občine Črna na Koroškem, podžupana Občine Črna na Koroškem ali občinskega svetnika Občine Črna na Koroškem.

Prav tako ni ovir za podpis in izvršitev naročila, saj funkcionarji Občine Črna na Koroškem – župan, podžupan in občinski svetniki, niso v lastništvu ponudnika udeleženi bodisi neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu in hkrati niso v lastništvu ponudnika bodisi neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu udeleženi družinski člani (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre oziroma katerekoli osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali zunajzakonski skupnosti) župana Občine Črna na Koroškem, podžupana Občine Črna na Koroškem ali občinskega svetnika Občine Črna na Koroškem.

Prav tako ni ovir za podpis in izvršitev naročila, saj ne gre za poslovanje Občine Črna na Koroškem z županom Občine Črna na Koroškem, podžupanom Občine Črna na Koroškem ali članom občinskega sveta Občine Črna na Koroškem, ali katerega od zgoraj naštetih njihovih družinskih članov kot fizično osebo.

Prav tako ni ovir za podpis in izvršitev naročila, saj direktor (tajnik) občinske uprave Občine Črna na Koroškem oziroma njegov zakonec ali sorodnik v ravni vrsti ali sorodnik v stranski vrsti do tretjega kolena v lastništvu ponudnika ni udeležen z več kot 20% deležem.

Prav tako ni ovir za podpis in izvršitev naročila, saj ne gre za poslovanje Občine Črna na Koroškem s pravno osebo, v kateri je bivši župan Občine Črna na Koroškem, bivši podžupan Občine Črna na Koroškem ali bivši član občinskega sveta Občine Črna na Koroškem neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu, pri čemer od prenehanja funkcije prej naštetih funkcionarjev še ni preteklo eno leto. 

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj:
​____________________

datum:
____________________

            






 žig

















podpis pooblaščene osebe

_____________________

Navodilo: Ponudnik / soponudnik mora obrazec št. 14 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik / soponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost navedbe.

OBR – 15
VREDNOST DEL PO PROJEKTANTSKEM POPISU DEL
Navodilo:

Ponudnik izpolni obrazec v excelovi obliki, ga podpiše in žigosa ter priloži za tem listom.


	OBJEKT :             HOTEL ČRNA NA KOROŠKEM - OBNOVA GOSTINSKEGA DELA                                                                 
	

	NAROČNIK :        OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM, Center 101, 
	

	                              2393 ČRNA NA KOROŠKEM                               
	

	
	

	POPIS DEL
	

	
	

	 
	 
	 
	 

	I.
	NOV  DOSTOP
	 
	 
	 
	

	 
	enota
	količina
	cena/ enoto
	cena

	I.A.
	GRADBENA DELA
	 
	

	I.A.1.
	PRIPRAVLJALNA DELA
	
	

	1.
	Zakoličba dovoza z označbo absolutne 
kote rampe in določitev reperja.
	kpl
	1,00
	
	0

	2.
	Postavitev gradbenih profilov z uporabo optičnega merilnega instrumenta. Pavšal
	eur
	1,00
	
	0

	3.
	Zakoličba dostopnih stopnic z označbo absolutne 
kote  in določitev reperja.
	kpl
	1,00
	
	0

	4.
	Postavitev gradbenih profilov z uporabo optičnega merilnega instrumenta. Pavšal
	eur
	1,00
	
	0

	
	PRIPRAVLJALNA DELA
	SKUPAJ
	
	
	0

	
	

	I.A.2.
	RUŠITVENA DELA
	
	

	1.
	Rušenje obstoječih betonskih stopnic in podesta, s spravilom ruševin na trajno deponijo.
	kpl
	1,00
	
	0

	2.
	Rušenje zidanega kamnitega opornega zidu, s spravilom ruševin na trajno deponijo.
	m3
	4,00
	
	0

	3.
	Izdelava prebojev za nove vratne odprtine 
in preklado nad vrati, v obstoječi  steni debeline 45 cm, z varnostnim podpiranjem in odvozom ruševin na krajevno deponijo, s plačilom takse za prevzem ruševin.
 - velikost odprtine 100 x 230 cm
	kos
	1,00
	
	0

	
	RUŠITVENA DELA
	SKUPAJ
	
	
	0

	
	
	
	
	
	

	I.A.3.
	ZEMELJSKA DELA
	
	

	1.
	Kombiniran strojno ročni široki  izkop zemljine v terenu III.ktg,  z direktnim nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo gradbišča.
	m3
	121,00
	
	0

	2.
	Kombiniran strojno ročni izkop jarkov za 
pasovne temelje, v terenu III.ktg, širine 
60 cm, globine do 0,70 m z direktnim nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo gradbišča.
	m3
	9,00
	
	0

	3.
	Planiranje in mehansko utrjevanje dna izkopa, do predpisane zbitosti 25 Mpa.
	m2
	89,70
	
	0

	4.
	Dobava in vgrajevanje tampona v debelini do 0,40 m, pod dovozno rampo in AB podestom, z razstiranjem in komprimiranjem gramoza do predpisane zbitosti 60 Mpa.
	m3
	53,00
	
	0

	5.
	Strojni zasip za temelji  z izkopanim materialom, z utrjevanjem v slojih po 30 cm.
	m3
	30,00
	
	0

	6.
	Humuziranje, raztiranje in planiranje površin, končna ureditev po končanih delih
	m2
	50,00
	
	0

	7.
	Kombiniran strojno ročni široki  izkop zemljine v terenu III.ktg, vključno z asfaltno površino(obstoječi teren),  z direktnim nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo gradbišča.
	m3
	29,00
	
	0

	8.
	Planiranje in mehansko utrjevanje dna izkopa, do predpisane zbitosti 25 Mpa.
	m2
	14,50
	
	0

	9.
	Dobava in vgrajevanje tampona v debelini do 0,40 m, pod dovozno rampo in AB podestom, z razstiranjem in komprimiranjem gramoza do predpisane zbitosti 60 Mpa.
	m3
	11,00
	
	0

	10.
	Zasip za temelji  z drenažnim gramoznim materialom, komplet vas dela
	m3
	9,30
	
	0

	11.
	Čiščenje in planiranje površin, končna ureditev po končanih delih
	m2
	10,00
	
	0

	
	ZEMELJSKA DELA
	SKUPAJ
	
	
	0

	
	
	
	
	
	

	I.A.4.
	BETONSKA DELA
	
	

	1.
	Dobava in vgrajevanje podložnega, 
betona C12/15,  MB - 15, Dmax=16, pod pasovnimi temelji, v debelini 10 cm, vsa pomožna dela in transport betona na gradbišču,
prereza do 0,12 m3/m.
	m3
	1,80
	
	0,00

	2.
	Dobava in vgrajevanje betona C20/25, 
MB - 25, Dmax=32, v armirano betonske pasovne temelje opornih zidov rampe, vsa pomožna dela in transport betona na objektu,
prereza nad 0,30 m3/m
	m3
	10,50
	
	0,00

	3.
	Dobava in vgrajevanje betona C25/30, 
MB - 30, Dmax=16, v armirano betonske oporne zidove rampe in podesta, vsa pomožna dela in transport betona na objektu,
prereza do 0,20 m3/m
	m3
	6,90
	
	0,00

	4.
	Dobava in vgrajevanje betona C25/30, 
MB - 30, Dmax=16, v armirano betonsko talno ploščo podesta deb. 20 cm, vsa pomožna dela in transport betona na objektu,
prereza do 0,20 m3/m

	m3
	3,30
	
	0,00

	5.
	Metličenje še svežih betonskih površin 
z ustrezno metlo.

	m2
	16,50
	
	0,00

	6.
	Dobava, razrez in polaganje armature, vsa pomožna dela, namestitev plastičnih distančnikov in transport armature na objektu.
Količina armature je ocenjena:

	kg
	2.070
	
	0,00

	7.
	Izdelava komplet vodotesnega AB jaška za dvižno ploščad, vel. 2,40/1,80/1,17, debeline AB sten in AB tlaka 25 cm. 
Cena za enoto zajema izdelavo podložnega betona, vgrajevanje vodotesnega betona v AB stene in tlak jaška, izdelavo opaža, vgrajevanje armature, vključno z vgrajevanjem tesnilnega traka npr. hidrorayt na stik stena-tlak ter vodotesni premaz notranjih sten  

	kpl
	1,00
	
	0,00

	8.
	Izdelava komplet temeljev za montažne stopnice:
Cena za enoto zajema: opaž, beton, armatura, vgrajevanje sider:

	
	
	
	0,00

	a.
	vel.120 x 60 x 80 cm
	kom
	1,00
	
	0,00

	b.
	vel.100 x 60 x 80 cm
	kom
	1,00
	
	0,00

	9.
	Dobava in vgrajevanje podložnega, 
betona C12/15,  MB - 15, Dmax=16, pod pasovnimi temelji in stopnicami v debelini 10 cm, vsa pomožna dela in transport betona na gradbišču,
prereza do 0,12 m3/m.
	m3
	2,00
	
	0,00

	10.
	Dobava in vgrajevanje betona C20/25, 
MB - 25, Dmax=32, v armirano betonske pasovne temelje opornih zidov ob stopnicah, vsa pomožna dela in transport betona na objektu,
prereza nad 0,30 m3/m
	m3
	4,00
	
	0,00

	11.
	Dobava in vgrajevanje betona C25/30, 
MB - 30, Dmax=16, v armirano betonske oporne zidove, v stopnice in podeste vsa pomožna dela in transport betona na objektu,
prereza do 0,20 m3/m
	m3
	4,70
	
	0,00

	12.
	Metličenje še svežih betonskih površin 
z ustrezno metlo.

	m2
	8,50
	
	0,00

	13.
	Dobava, razrez in polaganje armature, vsa pomožna dela, namestitev plastičnih distančnikov in transport armature na objektu.
Količina armature je ocenjena:

	kg
	870,00
	
	0,00

	
	BETONSKA DELA
	SKUPAJ
	
	
	0,00

	I.A.5.
	TESARSKA DELA
	
	

	1.
	Izdelava in odstranitev dvostranskega
opaža ab temeljev  opornih zidov, z opažnimi elementi, vsa pomožna dela, ves spojni in pritrdilni material, dobava materiala ter transport materiala na objektu.
	m2
	51,20
	
	0,00

	2.
	Izdelava in odstranitev dvostranskega
opaža ab opornih zidov, z opažnimi elementi, vsa pomožna dela, ves spojni in pritrdilni material, dobava materiala ter transport materiala na objektu. 
Opaž za vidne neometane konstrukcije.
	m2
	62,00
	
	0,00

	3.
	Izdelava in odstranitev  dvostranskega polkrožnega opaža ab opornih zidov, z opažnimi elementi, vsa pomožna dela, ves spojni in pritrdilni material, dobava materiala ter transport materiala na objektu. 
Opaž za vidne neometane konstrukcije.
	m2
	17,00
	
	0,00

	4.
	Izdelava in odstranitev robnega opaža AB talne plošče viš. 20 cm, ves spojni in pritrdilni material, dobava materiala ter transport materiala na objektu. 
	m1
	16,50
	
	0,00

	5.
	Izdelava in odstranitev dvostranskega
opaža ab temeljev  opornih zidov, z opažnimi elementi, vsa pomožna dela, ves spojni in pritrdilni material, dobava materiala ter transport materiala na objektu.
	m2
	17,70
	
	0,00

	6.
	Izdelava in odstranitev dvostranskega
opaža ab opornih zidov, z opažnimi elementi, vsa pomožna dela, ves spojni in pritrdilni material, dobava materiala ter transport materiala na objektu. 
Opaž za vidne neometane konstrukcije.
	m2
	25,70
	
	0,00

	7.
	Izdelava in odstranitev  opaža ab stopnic, vsa pomožna dela, ves spojni in pritrdilni material, dobava materiala ter transport materiala na objektu.
	m2
	3,20
	
	0,00

	
	TESARSKA DELA
	SKUPAJ
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	

	I.A.6.
	ZIDARSKA DELA
	
	

	1.
	Izdelava vertikalne hidroizolacije  vkopanih obstoječih sten, z enim hladnim premazom z bitumensko emulzijo in enim varjenim bitumenskim trakovom, debeline 4 mm, vsa pomožna dela, dobava in transport materiala na objektu.
	m2
	55,00
	
	0

	2.
	Dobava in polaganje bradavičaste folije 
na toplotno izolacijo vkopanih sten.
	m2
	26,00
	
	0

	3.
	Dobava in polaganje toplotne izolacije pod AB talno ploščo podesta, z ploščami iz ekstrudiranega polistirena, n.pr. FIbran XPS Etics, v debelini 5,0 cm, vključno z dobavo  polaganje gefitas folije.
	m2
	16,50
	
	0

	4.
	Vgrajevanje raznih ključavničarskih izdelkov - sidra nadstrešnice, razni okvirji,..
Ocenjeno
	kpl
	1,00
	
	0

	5.
	Stojno ročna izdelava nosilnoobrabne plasti iz asfaltne zmesi bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 mm, v debelini 5 cm - AC 22 base B50/70 A4 in bituminiziranega betona iz zmesi zrn 0/8 iz karbonatnih kamnin, v debelini 3 cm AC 8 surf B50/70 A4, vključno s predhodnim obrizgom površin z emulzijo in premaz stikov s diaplastom
	m2
	55,80
	
	0

	6.
	Dobava in vgrajevanje linijskih kanalet - npr. kanaleta ACO Euroline  za odvod površinske vode, vključno z izvedbo odtoka  v obstoječi jašek v dolžini 7 m.
Cena za enoto zajema komplet vsa potrebna dela.
	m1
	4,00
	
	0

	7.
	Izdelava vertikalne hidroizolacije  vkopanih obstoječih sten, z enim hladnim premazom z bitumensko emulzijo in enim varjenim bitumenskim trakovom, debeline 4 mm, vsa pomožna dela, dobava in transport materiala na objektu.
	m2
	16,40
	
	0

	8.
	Dobava in polaganje bradavičaste folije 
na toplotno izolacijo vkopanih sten in sten opornih zidov
	m2
	16,40
	
	0

	9.
	Dobava in vgrajevanje  pocinkane talne rešetke vel. 65 x80 cm, vključno z okvirjem, vključno z izvedbo odtoka v obstoječi sistem odvodnjavanja meteornih vod ter vsa potrebna dela.
	kos
	1,00
	
	0

	10.
	Dobava in montaža AB preklad vel. 45/20/130 cm, vključno s podpiranjem ter vsemi potrebnimi deli.
Izvedba preklade po statičnem izračunu, vključno s pripravo in izdelavo ležišč.
	kom
	1,00
	
	0

	11.
	Postavitev in vzidava vratnih elementov, vel. nad  2 m2, vključno z predhodno obdelavo odprtine - obdelava špalet - obzidava in krpanje ometa
	kos
	1,00
	
	0

	12.
	Vgrajevanje raznih ključavničarskih izdelkov - sidra nadstrešnice,… 
Ocenjeno
	kpl
	1,00
	
	0

	13.
	Izdelava in montaža zunanjih enokrilnih  vrat, izdelanih iz PVC  profilov.
Krilo je polno 40 mm, gladko.
Toplotna prehodnost elementa je Uw ≤ 1,10 W/m2K
Vrata so opremlena s standartnim okovjem in kljuko. 
Element ima vgrajene vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente.  Barva je znotraj bela, zunaj svetlo siva, po izboru projektanta. 
Izvedba po detajlu in shemah za okna in vrata.
vel. 100 x 210 cm 
	kom
	1,00
	
	0

	
	ZIDARSKA DELA
	SKUPAJ
	
	
	0

	
	
	
	
	
	

	I.A.7.
	KLJUČAVNIČARSKA DELA
	
	

	1.
	Izdelava kovinskega nadstreška nad 
podestom, izdelanega iz vročecinkanih pohištvenih profilov 70/50/4 mm, vročecinkanih strešnih kovinskih profilov IPE - 140, z ograjo in kritine iz potiskanega kaljenega stekla debeline 20 mm, vsa pomožna dela, izvedba vseh zaključkov, ves spojni in sidrni material, dobava materiala in transport. Izdelan po vzoru obstoječega na objektu in navodilih in detajlih projektanta
	m2
	32,50
	
	

	2.
	Izdelava kovinskih montažnih dostopnih stopnic.
Izdelane po navodilih in detajlih projektanta
	
	
	
	

	a.
	vel. 30/120 cm    kom 5
	kpl
	1,00
	
	

	b.
	vel. 30/100 cm    kom 6
	kpl
	1,00
	
	

	3.
	Izdelava kovinskega oprijemala za roke 
izdelanega iz vročecinkane cevi fi 50 mm, pritrjene v steno objekta.
	m1
	3,50
	
	

	4.
	Vgrajevanje in montaža dvižne ploščadi kot npr. tip HIDUS - DH- P11
	kom
	1,00
	
	

	
	KLJUČAVNIČARSKA DELA
	SKUPAJ
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II.
	FASADA IN STAVBNO POHIŠTVO
	 
	

	
	

	 
	enota
	količina
	cena/ enoto
	cena

	
	
	 
	

	II.A.
	RUŠITVENA DELA
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Odstranitev vratnih podbojev z vratnimi krili vel. do 2 m2, s spravilom na gradbiščno deponijo.
	kom
	7,00
	
	0

	2.
	Odstranitev vratnih podbojev z vratnimi krili vel. nad 2 m2, s spravilom na gradbiščno deponijo.
	kom
	2,00
	
	0

	3.
	Odstranitev oken vel. do 2 m2, s spravilom na gradbiščno deponijo.
	kom
	4,00
	
	0

	4.
	Postavitev in vzidava okenskih elementov vel. do  2 m2
	kos
	4,00
	
	0

	5.
	Postavitev in vzidava vratnih elementov vel. do 2 m2
	kos
	4,00
	
	0

	6.
	Postavitev in vzidava vratnih elementov vel. nad 2 m2
	kos
	2,00
	
	0

	7.
	Odstranitev vratnih podbojev z vratnimi krili vel. nad 2 m2, s spravilom na gradbiščno deponijo.
	kom
	6,00
	
	0

	8.
	Odstranitev oken vel. do 2 m2, s spravilom na gradbiščno deponijo.
	kom
	4,00
	
	0

	9.
	Odstranitev oken vel. nad 2 m2, s spravilom na gradbiščno deponijo.
	kom
	3,00
	
	0

	
	RUŠITVENA DELA SKUPAJ
	
	
	
	0

	
	
	
	
	
	

	II.B.
	STAVBNO POHIŠTVO
	
	

	1.
	Izdelava in montaža z. enokrilnih  vrat, izdelanih iz PVC  profilov.
Krilo je polno 40 mm, gladko.
Toplotna prehodnost elementa je Uw ≤ 1,10 W/m2K
Vrata so opremlena s standartnim okovjem in kljuko. 
Element ima vgrajene vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente.  Barva je znotraj bela, zunaj svetlo siva, po izboru projektanta. 
Izvedba po detajlu in shemah za okna in vrata.
vel. 90 x 238 cm   - V1
	kom
	1,00
	
	0

	2.
	Dobava in vgradnja PVC okenskega 
elementa, izdelanega iz PVC profila 88 plus, zastekljen z izolacijskim steklom, debeline 4 - 16 - 4 mm, k = 0,90 
W/m2K, toplotna prehodnost celega 
okna K<= 1,1 W/m2k. Okenski element se odpira na ventus in po vertikalni osi, opremljen s standardnim okovjem in kovinsko kljuko,  zunanjo polico iz ALU barvne pločevine.
Barva enostransko bela, zunaj svetlo siva - RAL po izboru projektanta. 
Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in vrata.
vel. 84 x 83 cm - O1
	kom
	3,00
	
	0

	3.
	Dobava in vgradnja PVC okenskega 
elementa, izdelanega iz PVC profila 88 plus, zastekljen z izolacijskim steklom, debeline 4 - 16 - 4 mm, k = 0,90 
W/m2K, toplotna prehodnost celega 
okna K<= 1,1 W/m2k. Okenski element se odpira na ventus in po vertikalni osi, opremljen s standardnim okovjem in kovinsko kljuko,  zunanjo polico iz ALU barvne pločevine. 
Barva enostransko bela, zunaj svetlo siva - RAL po izboru projektanta. 
Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in vrata.
vel. 114 x 62 cm - O2
	kom
	1,00
	
	0

	4.
	Dobava in vgradnja  n. lahkih kovinskih izoliranih  vrat. Krilo je polno 40 mm, gladko, z vgrajeno zračno rešetko. 
Vrata so opremljena s standartnim okovjem in kljuko. 
Element ima vgrajene vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente.  Barva po določilu projektanta.
Izvedba po detajlu in shemah za okna in vrata.
vel. 71 x 210 cm  - V2

	kom
	2,00
	
	0

	5.
	Dobava in vgradnja n. lahkih kovinskih izoliranih  vrat. Krilo je polno 40 mm, gladko, z vgrajeno zračno rešetko.
Vrata so opremljena s standartnim okovjem in kljuko. 
Element ima vgrajene vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente.  Barva po določilu projektanta.
Izvedba po detajlu in shemah za okna in vrata.
vel. 81 x 210 cm - V3

	kom
	2,00
	
	0

	6.
	Dobava in vgradnja PVC n. vrat, izdelanih iz PVC profila. Krilo je polno 40 mm, gladko, z vgrajeno zračno rešetko.
Vrata so opremljena s standartnim okovjem in kljuko. 
Element ima vgrajene vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente.  Barva po določilu projektanta.
Izvedba po detajlu in shemah za okna in vrata.
vel. 89 x 238 cm  - V4

	kom
	1,00
	
	0

	
	SKUPAJ
	
	
	
	0

	II.C
	ZIDARSKA DELA
	
	

	1.
	Zazidava okenskih odprtin s YTONG zidnimi bloki in ustreznim gradbenim lepilom, vsa pomožna dela, vsa pomožna dela in potrebna sidranja, dobava materiala in transport na objektu.
	
	
	
	

	a.
	vel. 117 x 121 cm
	kom
	1,00
	
	0

	b.
	vel. 198 x 134 cm
	kom
	1,00
	
	0

	c.
	vel. 197 x 78 cm
	kom
	1,00
	
	0

	2.
	Dobava in montaža nadvratnih preklad "Ytong"
	
	
	
	0

	a.
	vel. 150/15/25 cm -NEP 15
	kom
	1,00
	
	0

	3.
	Dobava in montaža AB preklad vel. 45/20/130, vključno s podpiranjem ter vsemi potrebnimi deli.
Izvedba preklade po statičnem izračunu, vključno s pripravo in izdelavo ležišč.
	kom
	1,00
	
	0

	4.
	Postavitev in vzidava okenskih elementov vel. do  2 m2
	kos
	3,00
	
	0

	5.
	Postavitev in vzidava okenskih elementov vel. nad  2 m2
	kos
	2,00
	
	0

	6.
	Postavitev in vzidava vratnih elementov vel. do 2 m2
	kos
	1,00
	
	0

	7.
	Postavitev in vzidava vratnih elementov vel. nad 2 m2
	kos
	10,00
	
	0

	8.
	Izdelava in montaža  z. dvokrilnih PVC vrat, izdelanih iz  PVC profilov, vel. 154 x 250 cm
Krilo vel. 100 x 250 cm je polno 40 mm, gladko + obsvetlobni stekleni elemet  54 x 250 cm,  zastekljena z varnostnim kaljenim steklom .
Toplotna prehodnost elementa je Uw ≤ 1,10 W/m2K
Vrata so opremlena s standartnim okovjem in kljuko. 
Element ima vgrajene vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente.  Barva: znotraj bela, zunaj RAL po izboru projektanta - svetlo siva
Izvedba po detajlu in shemah za okna in vrata.
vel. 100 + 54 /250 cm  - V5 
	kom
	1,00
	
	0

	9.
	Izdelava in montaža z. enokrilnih PVC vrat, izdelanih iz  PVC profilov, vel. 100 x 210 + NS 40 cm
Krilo vel. 100 x 210  je polno 40 mm, gladko + nadsvetloba vel. 100 x 40 cm, zastekljena z izolacijskim steklom 4-16-4 mm
Toplotna prehodnost elementa je Uw ≤ 1,10 W/m2K
Vrata so opremlena s standartnim okovjem in kljuko. 
Element ima vgrajene vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente.   Barva: znotraj bela, zunaj RAL po izboru projektanta - svetlo siva.
Izvedba po detajlu in shemah za okna in vrata.
vel. 100  x 210  cm + NS 100 x 40 cm - V6
	kom
	1,00
	
	0

	10.
	Dobava in vgradnja  enodelnega PVC okenskega 
elementa, izdelanega iz PVC profila 88 plus, zastekljen z izolacijskim steklom, debeline 4 - 16 - 4 mm, k = 0,90 
W/m2K, toplotna prehodnost celega 
okna K<= 1,1 W/m2k. Okenski element se odpira na ventus in po vertikalni osi, opremljen s standardnim okovjem in kovinsko kljuko,  zunanjo polico iz ALU barvne pločevine.
Barva enostransko bela, zunaj svetlo siva - RAL po izboru projektanta. 
Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in vrata.
	
	
	
	0

	a.
	vel. 117 x 87 cm - O3
	kom
	1,00
	
	0

	c.
	vel. 114 x 62 cm - O4
	kom
	1,00
	
	0

	d.
	vel. 118 x 121 cm - O5
	kom
	1,00
	
	0

	11.
	Dobava in vgradnja  sestavljenega - dvodelnega PVC okenskega elementa, izdelanega iz PVC profila 88 plus, zastekljen z izolacijskim steklom, debeline 4 - 16 - 4 mm, k = 0,90 
W/m2K, toplotna prehodnost celega 
okna K<= 1,1 W/m2k. Okenski element se odpira na ventus in po vertikalni osi, opremljen s standardnim okovjem in kovinsko kljuko,  zunanjo polico iz ALU barvne pločevine. 
Barva enostransko bela, zunaj svetlo siva - RAL po izboru projektanta. 
Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in vrata.
	
	
	
	0

	a.
	vel. 197(98,5 + 98,5) x 100 cm - O6
	kom
	1,00
	
	0

	12.
	Dobava in vgradnja  sestavljenega - trodelnega PVC okenskega elementa, izdelanega iz PVC profila 88 plus, zastekljen z izolacijskim steklom, debeline 4 - 16 - 4 mm, k = 0,90 W/m2K, toplotna prehodnost celega okna K<= 1,1 W/m2k. Okenski element se odpira na ventus in po vertikalni osi, opremljen s standardnim okovjem in kovinsko kljuko,  zunanjo polico iz ALU barvne pločevine. 
Barva enostransko bela, zunaj svetlo siva - RAL po izboru projektanta. 
Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in vrata.
	
	
	
	0

	a.
	vel. 297 x 176 cm - O7
	kom
	1,00
	
	0

	13.
	Dobava in vgradnja PVC n. vrat, izdelanih iz PVC profila. Krilo je polno 40 mm, gladko. 
Vrata so opremljena s standartnim okovjem in kljuko. 
Element ima vgrajene vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente.  Barva po določilu projektanta.
Izvedba po detajlu in shemah za okna in vrata.

	
	
	
	0

	a.
	vel. 90 x  210 cm - vrata z okencem 50 x 50 cm - V7
	kom
	1,00
	
	0

	b.
	vel. 70 x  230 cm - vrata z okencem 50 x 50 cm - V10
	kom
	1,00
	
	0

	14.
	Dobava in vgradnja lahkih kovinskih izoliranih n. vrat. Krilo je polno 40 mm, gladko, z nadsvetlobo na zapiranje.
Vrata so opremljena s standartnim okovjem in kljuko. 
Element ima vgrajene vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente.  Barva po določilu projektanta.
Izvedba po detajlu in shemah za okna in vrata.

	
	
	
	0

	a.
	vel. 80 x 210 cm + NS 50 cm - V8
	kom
	2,00
	
	0

	b.
	vel. 90 x 210 cm + NS 50 cm - V9
	kom
	1,00
	
	0

	c.
	vel. 90 x 210 cm + NS 118 cm - V12
	kom
	1,00
	
	0

	d.
	vel. 80 x 210 cm + NS 118 cm - V13
	kom
	2,00
	
	0

	15.
	Dobava in vgradnja lahkih kovinskih izoliranih n. vrat. Krilo je polno 40 mm, gladko.
Vrata so opremljena s standartnim okovjem in kljuko. 
Element ima vgrajene vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente.  Barva po določilu projektanta.
Izvedba po detajlu in shemah za okna in vrata.

	
	
	
	0

	a.
	vel. 90 x  230 cm - V11
	kom
	1,00
	
	0

	16.
	Dobava in vgradnja drsnih PVC vrat v kasetnem 
kovinskem  podboju, velikosti 100/210 cm, suhomontažni steni debeline 14 cm. Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in vrata - V14
	kom
	1,00
	
	0

	17.
	Odstranitev oken vel.nad 2 m2, s spravilom na gradbiščno deponijo.
	kom
	1,00
	
	0

	18.
	Postavitev in vzidava okenskih elementov vel. nad  2 m2
	kos
	5,00
	
	0

	19.
	Postavitev in vzidava vratnih elementov vel. nad 2 m2
	kos
	1,00
	
	0

	20.
	Izdelava toplotne izolacije nad restavracijo, položena na obstoječo ploščo v sestavi :
-  toplotna izolacija iz plošč Fibran XPS 
   Etics, debeline 30 cm.
- PE folija
	m2
	126,00
	
	0

	21.
	Izdelava in montaža steklene stene, 
dimenzije 180/214 + NS 86 cm, z enokrilnimi vrati, velikosti 95/214 cm  izvedene v kvalitetnem PVC okvirju, zastekljena s kaljenim steklom, debeline 10 mm. Vratno krilo je opremljeno s standardnim okovjem in kovinsko kljuko.
Element ima vgrajene vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente.  Barva je znotraj bela, zunaj svetlo siva, po izboru projektanta. 
Izvedba po detajlu in shemah za okna in vrata.
vel. 180 x 214 + NS 86 cm - VV1 
	kom
	1,00
	
	0

	22.
	Dobava in vgradnja PVC okenskega fiksnega
elementa, izdelanega iz PVC profila 88 plus, zastekljen z izolacijskim steklom, debeline 4 - 16 - 4 mm, k = 0,90 
W/m2K, toplotna prehodnost celega okna K<= 1,1 W/m2k. 
Barva enostransko bela, zunaj svetlo siva - RAL po izboru projektanta.   
Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in vrata.
vel. 120 x 300 cm - FO1
	kom
	1,00
	
	0

	23.
	Dobava in vgradnja sestavljenega fiksnega PVC okenskega elementa - deljiv po horizontali, izdelanega iz PVC profila 88 plus, zastekljen z izolacijskim steklom, debeline 4 - 16 - 4 mm, spodniji del je varnostno kaljeno steklo, toplotna prehodnost celega  okna K<= 1,1 W/m2k.  
Barva enostransko bela, zunaj svetlo siva - RAL po izboru projektanta. 
Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in vrata.
vel. 291 x 300( 150 + 150) cm - FO2
	kom
	3,00
	
	0

	24.
	Dobava in vgradnja  enodelnega PVC okenskega 
elementa, izdelanega iz PVC profila 88 plus, zastekljen z izolacijskim steklom, debeline 4 - 16 - 4 mm, k = 0,90 W/m2K, toplotna prehodnost celega okna K<= 1,1 W/m2k. Okenski element se odpira na ventus in po vertikalni osi, opremljen s standardnim okovjem in kovinsko kljuko,  zunanjo polico iz ALU barvne pločevine in PVC notranjo polico.
Barva enostransko bela, zunaj svetlo siva - RAL po izboru projektanta. 
Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in vrata.
Vel. 194 x 227 cm - O8
	kom
	1,00
	
	0

	
	ZIDARSKA DELA
	SKUPAJ
	
	
	0

	II.D
	FASADERSKA DELA
	
	

	1.
	Izdelava komplet toplotno izolirane fasade izdelane iz toplotne izolacije, na pr. fasadne plošče EPS 039, debeline 20,0 cm, armirane mreže, dvoslojnega nanosa lepila, debeline 3 mm, enkratnim premazom z akril emulzijo in zaključnim mineralnim zaribanim ometom debeline 2 mm, vsa pomožna dela, izvedba vseh zaključkov, obdelava špalet in vogalov z S vogalniki, dobava materiala in transporti na objektu.
	m2
	290,00
	
	0

	2.
	Izdelava komplet toplotno izolirane fasade podnožja -  cokla, izdelane iz toplotne izolacije, na pr. ekstrudiran polistiren Fibran XPS Etics, debeline 15,0 cm, armirane mreže, dvoslojnega nanosa lepila, debeline 3 mm, enkratnim premazom z akril emulzijo in zaključnim mineralnim zaribanim ometom debeline 2 mm, vsa pomožna dela, izvedba vseh zaključkov, obdelava špalet in vogalov z S vogalniki, dobava materiala in transporti na objektu.
	m2
	183,00
	
	0

	3.
	Izdelava pločevinaste fasadne obloge 
objekta -atika,  izvedena v sledeči sestavi :
- lesena podkonstrukcija iz moralov 
    2 x 10/20 cm + 1 x 5/5 cm, sidrana v objekt.
 - toplotna izolacija URSA FDP 1med    podkonstrukcijo, debeline 25 cm
-  vetrna zapora
- letve 5/3,5 cm - zračni sloj, pritrjene na 
   podkonstrukcijo.
- slepi opaž iz desk 18 mm
 - fasadna barvna ALU pločevina, 
   dvoslojno žgano lakirana kot PREFA, 
   Prefalz,    debeline 0,70 mm, v pasovih
   po 100 cm z dvojnim pregibom.
Vsa pomožna dela, ves spojni in pritrdilni material, izvedba vseh zaključkov, dobava materiala in transport.
	m2
	108,40
	
	0

	4.
	Postavitev in demontaža fasadnih cevnih odrov, višine do 10 m, izveden po predpisih in statični presoji, z varnostno ograjo, plohi in lestvijo za dostop na
oder.
	m2
	360,00
	
	0

	5.
	Odstranitev obstoječe kritine iz lesenih 
skodelj, vključno z odstranitvijo lesenega dela ostrešja, ter vseh obrob in zaključkov, spravilo kritine iz objekta, nakladanje in odvoz odstranjenega materiala na komunalno deponijo s plačilom takse za prevzem odpada.
	m2
	72,00
	
	0

	6.
	Izdelava in montaža slemenske obrobe (stik obstoječa kritina - atika) , iz barvne ALU pločevine PREFA, debeline 0,70 mm, razvite širine 65 cm, vsa pomožna dela, ves spojni in pritrdilni material, ter transport materiala na objektu.
	m1
	98,00
	
	0

	
	FASADERSKA DELA
	
	
	
	0

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	REKAPITULACIJA
	

	I.
	NOV DOSTOP
	CENA BREZ DDV
	DDV
	CENA Z DDV
	

	 
	PRIPRAVLJALNA DELA
	 
	 
	 
	

	 
	RUŠITVENA DELA
	 
	 
	 
	

	 
	ZEMELJSKA DELA
	 
	 
	 
	

	 
	BETONSKA DELA
	 
	 
	 
	

	 
	TESARSKA DELA
	 
	 
	 
	

	 
	ZIDARSKA DELA
	 
	 
	 
	

	 
	KLJUČAVNIČARSKA ADELA
	 
	 
	 
	

	I. 
	SKUPAJ NOV DOSTOP
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	II.
	FASADA IN STAVBNO POHIŠTVO
	 
	 
	 
	

	 
	RUŠITVENA DELA
	 
	 
	 
	

	 
	STAVBNO POHIŠTVO
	 
	 
	 
	

	 
	ZIDARSKA DELA
	 
	 
	 
	

	 
	FASADERSKA DELA
	 
	 
	 
	

	II.
	SKUPAJ FASADA IN STAVBNO POHIŠTVO
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	SKUPAJ I. + II.
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




30

_1520319316.unknown

