	
	Občina ČRNA NA KOROŠKEM

Center 101

2393 ČRNA NA KOROŠKEM

Telefon: 02 870 48 10

Fax:       02 870 48 21

e-mail:   obcina@crna.si


Datum: 02. 02. 2015
Zadeva: Obvestilo uporabnikom storitev javne službe – oskrba s pitno vodo

Občina Črna na Koroškem (upravljavec vodovodnega sistema) v skladu s Pravilnikom o pitni vodi, (Ur. list RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) izvaja ukrepe notranjega nadzora za sprotno prepoznavanje in preprečevanje tveganj za zdravje uporabnikov pitne vode. Na osnovi omenjenega pravilnika mora upravljavec javnega vodovodnega sistema enkrat letno obvestiti uporabnike o kakovosti pitne vode ter seznaniti uporabnike o pogojih oskrbe s pitno vodo.
Na vodovodnem sistemu Žerjav je bilo v letu 2014 odvzetih 14 vzorcev pitne vode. 12 vzorcev je bilo vzetih znotraj notranjega nadzora, medtem ko sta bila 2 vzorca vzeta v sklopu državnega monitoringa. 13 vzorcev pitne vode je bilo skladnih z zahtevami Pravilnika o pitni vodi, za mejne vrednosti preiskanih parametrov. En vzorec pa je bil neskladen in sicer v mesecu februarju 2014. V vzorcu pitne vode so preiskave v manjših količinah pokazale prisotnost koliformnih bakterij. Koliformne bakterije iz te skupine lahko izvirajo iz okolja, njihova prisotnost pa ne predstavlja tveganja za zdravje uporabnikov vode. Upravljavec sistema je takoj preveril stanje s pregledom oskrbovalnega območja ter ukrepal skladno z ugotovitvami. Ponovno odvzeti vzorci so bili skladni z zahtevami pravilnika. 

V primeru neskladnosti pitne vode oz. o omejitvi uporabe pitne vode, vas bomo osebno obvestili (oglasna deska, spletna stran – www.crna.si, Koroški radio). Podatki o rezultatih laboratorijskih preskusov pitne vode, pridobljenih pri monitoringu, so uporabnikom vedno na razpolago pri upravljavcu.

Lep pozdrav,







Vodja režijskega obrata







        Mojca Dimnik, dipl.inž.geod.

